佛山市南海区信息技术学校
电脑室综合布线清单
项目内容：三间电脑室综合布线
项目包括：设备采购、运输、安装、调试、人工、耗材、售后、安全保障、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等等所有费用，甲方不再支付任何额外费用，方式为总价包干。
	序号
	货物名称
	品牌/型号/规格
	单位
	单价（元）
	数量
	合计（元）

	1
	网络机柜
	1.2米（尺寸：120X60X60）网络机柜（可落地可挂墙）
	个
	
	3
	

	2
	24口交换机
	H3C 5024PV6-EI 24口全千兆交换机（每室电脑室用3台）
	台
	
	9
	

	3
	网线
	海康威视六类网线\

六类国标网线
	项
	
	
	

	4
	电源线
	金联宇电源线4平方、金联宇电源线2.5平方
	项
	
	
	

	5
	铁板
	200*30*2厘锌铁板及介地服务
	项
	
	
	

	6
	五金辅材
	漏电开关、电源二三插、线槽、线管、六类水晶头、镀锌槽等含所需的电脑室安装辅助材料
	间
	
	3
	

	7
	综合布线及设备安装调试、施工费等
	地面开槽、铺设地面、布线安装、网络线路与电源线路标识，学生台拉爆固定，电源插座布线及安装、配电箱、旧投影机、幕、音响布线安装等
	间
	
	3
	

	8
	搬迁
	设备拆除、搬迁等
	间
	
	3
	

	10
	总预算合计（含税）
	94500元


